ПЕРЕЧЕНЬ

Работ по техническому обслуживанию электрооборудования

Общего имущества

- Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических  сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех  контактных  соединений.

- Контроль работы  электросчетчиков коммерческого и технического учета, снятие данных электросчетчика, опломбирование электросчетчиков освещения подъездов через Нюрбинский участок Мирнинского отделения Энергосбыт Западных Энергетических Сетей ОАО АК «Якутскэнерго».

- Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств.

- Ремонт этажных щитков и шкафов; ремонт, замена приборов учета и регулирования пользования; замена осветительных установок помещений общего пользования.

Директор  ООО УК «Ситим»:                       М.Д. Яковлев