Жилищные услуги

Приложение к договору на оказание ЖКУ

ПЕРЕЧЕНЬ

Работ, относящихся к техническому обслуживанию

Инженерной  части

- Проведение технических осмотров Общего имущества, в том  числе  отдельных  элементов и помещений.

- В период отопительного сезона обеспечивает круглосуточным дежурством.

- Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

- Проведение  профилактических работ, не  относящихся  к  Текущему  ремонту, по итогам  технических  осмотров  Общего  имущества.

- Техническое  обслуживание на  оборудованиях, относящемуся  к  Общему  имуществу, установленном  в  соответствии  с  проектом (системах отопления, водопровода и канализации): уплотнение сгонов, устранение  засоров, регулировка смывных бачков, крепление  санитарно-технических приборов, набивка сальников, замена изоляции.

- Контроль  состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов.

- Проведение  проверок, контроль работы, автоматических  приводных клапанов, вентелей, задвижек, регулирующих кранов, поквартирных контрольно-измерительных приборов.

- Контроль  сроков испытаний и проверок контрольно- измерительных приборов.

- Ведение  учета показания общедомовых приборов учета  расхода воды.

- Выполнение  работ  по  устранению неисправностей и повреждений общедомовых инженерных систем.

- Проведение работ по наладке  системы  отопления.

- Гидравлическое испытание системы  отопления.

- Промывка  приборов сетей  отопления.

- Осмотр  ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестояков, проведение прочисток  канализационных выпусков.

- Уплотнение  соединений, устранение  течи, утепление, укрепление  трубопроводов, ликвидация  засоров, смена отдельных  участков трубопроводов, фасонных  частей, сифонов, трапов, ревизий.

- На  общедомовом  оборудовании: набивка сальников, мелкий  ремонт  теплоизоляции, устранение  течи в  трубопроводах, приборах, запорной  арматуре. Разборка, осмотр и очистка компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры.

- Проведение необходимого ремонта для устранения выявленных  неисправностей.

# Работы аварийного характера в жилых зданиях

К аварийным ситуациям относятся:

  - повреждения  трубопроводов систем инженерного оборудования зданий во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем и повреждению помещений;

  - выходы из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования зданий во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем;

  - засоры канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящие к затоплению помещений;

  - поступление воды в жилые и вспомогательные помещения;

по аварийно-техническому обслуживанию должны предусматривать:

  - выезд специалистов на место немедленно после получения сообщения от диспетчеров или граждан (в последнем случае с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки);

  - принятие мер по немедленной локализации аварии;

  - проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии.

Подготовка к сезонной эксплуатации жилых домов

2.1. Виды работ:

  - ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

  - ревизия и ремонт инженерного оборудования тепловых узлов и водопроводных вводов в жилых домах;

  - ревизия и ремонт запорной арматуры систем отопления, холодного водоснабжения;

  - восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, регулирующей арматуре;

  - замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных помещений;

3. Документальное оформление выполненных работ по подготовке к сезонной эксплуатации.

Выписка из правил содержания общего имущества Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. №491:

Пункт. 8. Внешней границей сетей тепло, водоснабжения и водоотведения входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей  эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

Заявки на неисправность инженерного оборудования или конструкций должны рассматриваться в день их поступления, не позднее чем на следующий день должно быть организовано их устранение. В тех случаях, когда для устранения неисправностей требуется длительное время или запчасти, которых в данный момент нет в наличии, необходимо о принятых решениях сообщить заявителю. Аналогичные меры должны быть приняты и по заявкам, полученным по телефону или через систему диспетчерской связи.

Директор  ООО УК «Ситим»:                       М.Д. Яковлев